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ПОЛОЖЕНИЕ

о газовой службе УП «Завод «Кранмаш»
1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Газовое хозяйство завода представляет собой комплекс установок, устройств и приборов предназначенных:
- для транспортировки газа, а также для поддержания его параметров в допустимых пределах: газопроводы, газорегуляторный пункт /ГРП/ с необходимыми контрольно-измерительными предохранительными устройствами и приборами.
- для сжигания газа и получения тепловой энергии в энерготехнических агрегатах: термическая печь /газовый горн/, приборы регулирования, контрольно-измерительные приборы. 
К общезаводскому хозяйству относятся так же:
- газорегуляторный пункт  /ГРП -1шт./, внутренний газопровод, газовые обвязки, 
Устройство и размещение газопроводов и газового оборудования соответствуют действующим «Правилам технической безопасности в газовом хозяйстве Республики Беларусь» (Далее – Правила).
Ввод в эксплуатацию новых газопроводов и газового оборудования разрешается только после приемки их комиссией, создаваемой в соответствии с Правилами .
Эксплуатация газового хозяйства и технический надзор над газовым оборудованием проводится в соответствии с Правилами, по эксплуатационным инструкциям и графикам технических осмотров, ревизии и ремонтов, утвержденных главным инженером завода. 
Для постоянного технического надзора за газовым хозяйством и проведения планово-предупредительных ревизий и ремонта газового оборудования создана газовая служба завода.
Газовая служба завода представляет собой лиц ответственных, ремонтный и эксплутационный персонал и предназначена для постоянного технического надзора и контроля за газовым хозяйством завода, проведения планово-предупредительных ревизий и ремонтов газового оборудования,  наружных и внутренних газопроводов, оборудования, ГРП, газогорелочных устройств и газопотребляющих агрегатов, приборов регулирования, автоматики и контрольно-измерительных приборов с целью безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования.
Лица, ответственные за газовое хозяйство и другие ИТР,  связанные с эксплуатацией газового оборудования и использованием газа, должны знать и выполнять требования действующих Правил технической безопасности в газовом хозяйстве Республики Беларусь.
Обучение и первичная проверка знаний ИТР и рабочих проводится в учреждении образования «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «Газ-институт» г. Минска (пер. Твердый 8).
Повторная проверка знаний ИТР и рабочих проводится в сроки, предусмотренные Правилами.
Ответственность за организацию газовой службы на заводе несет главный инженер завода.
2.ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ
Газовая служба должна обеспечить надежные и безопасные условия эксплуатации газопроводов. газового оборудования и газопотребляющих установок.
На газовую службу возлагается:
а/ обеспечение постоянного надзора за газовым хозяйством путем периодического обхода и ревизий надземных газопроводов, периодического осмотра и проверки плотности соединений арматуры всех внутренних газопроводов, ежедневного обхода и проверки газового оборудования, ГРП, а также проверки правильности настройки приборов регулирования, контроля и автоматики;

б/ проведение периодических ревизий и профилактического ремонта газопроводов и сооружений на них, установок сжиженного газа, а также обеспечение периодических ревизий и ремонтов приборов регулирования, автоматики и контроля в установленные правилами и графиками сроки;
в/ выполнение газоопасных работ в газовом хозяйстве и готовность в любое время принять меры к предотвращению или ликвидации аварии,  связанной с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования ;

г/ поддержание стабильности параметров газа и обеспечение бесперебойной подачи его в необходимых для потребления количествах на заводе;

д/ учет расхода и контроль за его рациональным использованием.

3.СТРУКТУРА, КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ ЗАВОДА
Газовая служба завода организована при службе главного энергетика и состоит из :

- 
начальника службы,  ответственного за газовое хозяйство завода;

- 
слесарей- ремонтников по обслуживанию ГРУ и КИПиА газоиспользующего оборудования и газопроводов (ремонтный персонал).

- 
ответственных за безопасное использование газовых установок на участке.
Главный энергетик завода является ответственным лицом за газовое хозяйство и руководителем газовой службы завода.

Ответственному лицу за газовое хозяйство завода подчинен ремонтный персонал и, в порядке поднадзорности, ответственный за безопасное использование газовых установок на участке.

Слесарями- ремонтниками по обслуживанию ГРУ и КИПиА газоиспользующего оборудования и газопроводов (ремонтный персонал) - назначаются рабочие, имеющие специальное образование или прошедшие специальную подготовку в учреждении образования «Газ-институт». Они назначаются приказом директора завода, и подчиняются непосредственно ответственному за газовое хозяйство завода.

Ответственными за безопасное использование газовых установок на участке назначаются дипломированные инженеры или техники, имеющие специальное образование или прошедшие специальную подготовку в учреждении образования «Газ-институт». Они назначаются приказом директора завода. В приказе указывается, кто и за какое газовое оборудование отвечает, определяются границы,  разделяющие газопроводы и оборудование. Им подчиняется персонал, эксплуатирующий газоиспользующее оборудование и установки.
Контроль за этим персоналом в части соблюдения мер безопасности при выполнении работ и текущем обслуживании газоиспользующих агрегатов осуществляется ответственными за безопасное использование газовых установок на участке.
Надзор за соблюдением требований действующих «Правил безопасной эксплуатацией газового хозяйства в Республике Беларусь» на всей территории завода осуществляет ответственный за газовое хозяйство завода.
4.РАЗМЕЩЕНИЕ, ОСНАЩЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

Газовая служба должна иметь :

а/ специально  выделенное помещение ;

б/ телефонную связь с городом ;.

в/ переносные приборы для определения загазованности колодцев, помещений и других сооружений;

г/ противогазы изолирующие, шланговые и спасательные пояса с наплечными ремнями и веревками;

д/ переносные взрывозащищенные светильники;

е/ контрольные манометры для замера давления газа ;

к/ запасные материалы, детали, арматуру, измерительные приборы

з/ приборы для замера блуждающих токов /вольтметры,  амперметры

и/ необходимые инструменты и инвентарь для проведения профилактических и газоопасных работ;

к/ средства тушения горячего газа и возникающего пожара при работе в газовом хозяйстве /огнетушители, брезент, кошма и т.д.
В газовой службе завода должна быть следующая техническая и оперативная документация по газовому хозяйству:

а/ утвержденное руководством завода данное Положение о газовой службе ;

б/ приказы о назначении ответственных лиц, с конкретным указанием за какое газовое оборудование отвечает тот или иной работни

в/ приказ на лицо, имеющее право выдачи нарядов на выполнение газовых работ;

г/ проектная и исполнительная документация на газофикацию;

д/ акты первичного пуска газа и наладки газового оборудования и приборов безопасности;

е/ протоколы первичной аттестации и периодической проверки знаний правил безопасности в газовом хозяйстве и правил технической эксплуатации ИТР и рабочих газовой службы, цехов;

ж/ книга газового хозяйства завода; 
з/ список телефонов службы Мингаза и органов Проматомнадзора .

и/ утвержденные планы и графики проведения осмотров, ревизий, профилактического ремонта газопроводов и газового оборудования в предусмотренные правилами сроки;

к/ журнал учета проведенных осмотров, ревизий, ремонта газопровода и газового оборудования с записями о выполненной работе;

л/ журнал учета выдачи нарядов на производство газоопасных: работ, а также наряды возвращенные после выполнения по ним работ. Наряды на газоопасные работы должны храниться в течении года со дня выдачи.

м/ местные производственные инструкции для всех объектов;

н/ акты обследования и предписания,  выдаваемые газотехническим инспектором, а также другая переписка с Проматомнадзором ;

о/ планы ликвидации аварий;

На участке должны быть журналы, в которых дежурным персоналом производится запись показаний контрольно-измерительных приборов, а также о всех неполадках и неисправной работе газовых агрегатов и приборов за смену.

5.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

В обязанности ответственного лица за газовое хозяйство завода, руководителя газовой службы входит:

а/ организация газовой службы предприятия и разработка Положения о газовой службе завода;

б/ общее руководство газоснабжением завода и контроль за рациональным использованием газа;

в/ разработка и контроль за выполнением планов и графиков проведения осмотров, ревизий и профилактического ремонта газопроводов и газового оборудования в предусмотренные правилами сроки;

г/ контроль за деятельностью газовой службы по обеспечению технического надзора за состоянием хозяйства и соблюдением мер безопасности при выполнении этих работ;

д/ контроль за работой ответственных лиц за газовое хозяйство цехов в части обеспечения мер безопасности при обслуживании газового оборудования;

е/ рассмотрение проектов новой или дополнительной газификации, также реконструкции газового хозяйства завода или цеха;

ж/ контроль за своевременным проведением обучения и аттестации ИТР и рабочих по правилам безопасности в газовом хозяйстве, а также за периодической проверкой знаний;

з/ обеспечение и контроль, за применением необходимых средств защиты и инструментов для выполнения газоопасных работ;

и/ контроль за организацией и производством газоопасных работ в газовом хозяйстве;

к/ технический надзор за соблюдением правил безопасности и монтаже новых газопроводов и газового оборудования;

Ответственное лицо за газовое хозяйство завода, руководитель газовой службы также обязан:

л/ требовать отстранения от работ,  связанных с эксплуатацией газового  хозяйства и обслуживанием газопотребляющих агрегатов, лиц не прошедших обучение;

м/ требовать отстранения от работ по эксплуатации газового хозяйства или обслуживания газопотребляющих агрегатов лиц,  нарушающих правила безопасности в газовом хозяйстве и производственные инструкции;

н/ приостанавливать работу отдельных агрегатов,  оборудования, участков газопроводов, установок сжиженного газа при выявлении опасных дефектов или отступлений от правил безопасности в их устройстве и эксплуатации;

о/ участвовать в комиссии по проверке знаний правил безопасности в газовом хозяйстве у персонала,  связанного  с эксплуатацией и ремонтом газового оборудования;

п/ участвовать в комиссиях по приемке в эксплуатацию газового оборудования;

р/ разрабатывать инструкции по правильной и безопасной эксплуатации и ремонту газопроводов и газового оборудования, по выполнению газоопасных работ в газовом хозяйстве;

с/ проводить обучение рабочих газовой службы безопасным методам и приемам работы;

т/ вести установленную техническую документацию;

у/ составлять дефектную ведомость газового оборудования;

Ответственные лица за газовое хозяйство подразделений обязаны:

а/ разрабатывать производственные инструкции для рабочих и других работников применительно к конкретным условиям содержания и эксплуатации обслуживаемого газового оборудования. После утверждения руководством предприятия, инструкции вывешивать на рабочих местах и ознакамливать с ними работников под роспись.
б/ контролировать состояние и исправность контрольно-измерительных приборов и соответствие их показании параметрам,  предусмотренным в инструкциях по обслуживанию агрегатов и другого газового оборудования;

в/ контролировать правильность регулировки предохранительных и предохранительно-запорных устройств и соответствие регулировки их параметрам, указанным в инструкции по их обслуживанию;

г/ осуществлять контроль за соблюдением рабочими и другими работниками подразделения  производственных инструкций;

д/ следить за своевременным проведением газовой службой плановых осмотров, ревизий и профилактических ремонтов газового оборудования в установленные правилами и графиками сроки;

е/ вести установленную техническую документацию и проверять правильность ведения персоналом записей в вахтенных /сменных/ журналах и принимать меры к устранению отмеченных неполадок, неисправностей или нарушений режима в работе газового оборудования и агрегатов;

ж/ следить за своевременным обучением и повторной проверкой знаний персоналом правил безопасности в газовом хозяйстве и производственных инструкций и не допускать к обслуживанию газового оборудования и агрегатов лиц не прошедших обучения и проверки знаний;

з/ в случае возникновения опасности аварии или травмирования людей,  принимать меры к их предотвращению и немедленно вызвать дежурных работников газовой службы, а также вывести людей из опасных мест и прекратить подачу газа;

и/ о всех случаях нарушения нормальной подачи газа, неполадок в работе газового оборудования, отстранения от обслуживания работников, запрещения работы агрегатов и оборудования, а также о случаях утечки газа, немедленно докладывать ответственному лицу за газовое хозяйство завода или директору завода;

к) немедленно приостанавливать работу агрегатов и оборудования при появлении опасных дефектов и неисправностей;

  л) отстранять от обслуживания агрегатов лиц, нарушающих правила безопасности в газовом хозяйстве или производственные инструкции.

Все работники газовой службы обязаны следить за соблюдением мер безопасности рабочими и другими работниками, обслуживающими газифицированные агрегаты. При выявлении случаев нарушений правил безопасности в газовом хозяйстве, небрежного отношения к газовому оборудованию, немедленно ставить в известность лицо, ответственное за газовое хозяйство цеха, или администрацию цеха, с требованием принять необходимые меры к устранению нарушений. 
Если меры не будут приняты немедленно, работник газовой службы обязан об этом сделать запись в вахтенном (сменном) журнале и доложить ответственному лицу за газовое хозяйство завода.
6.ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАВОДА И подразделений
Руководители завода обязано обеспечить безаварийные и безопасные условия при использовании газа для производственных нужд, для чего:
а/ организовать газовую службу в соответствии с настоящим Положением;

б/ выделить для газовой службы: помещение, оборудование, материалы, инструменты, гаэозащитную аппаратуру, контрольно-измерительные приборы, а также, транспортные средства; 
в/ содействовать устранению недостатков и нарушений в газовом хозяйстве;  
г) назначить ответственных лиц за газовое хозяйство завода и подразделений.

Руководство подразделений обязано по согласованию с ответственным лицом за газовое хозяйство:
а/ допускать к работе только обученных и сдавших экзамены по правилам безопасности в газовом хозяйстве;
б/ обеспечивать вывешивание на рабочих местах производственных инструкций, плакатов, предупредительных надписей по соблюдению мер безопасности при работе у газовых агрегатов;
 в) в случав утечек газа или других нарушений в работе газопроводов, газового оборудования и агрегатов приостанавливать работу и немедленно сообщать об этом в газовую службу.

7.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ С ГАЗОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (МИНГАЗОМ)
Газовая служба предприятия должна поддерживать постоянную связь с газоснабжающей организацией (Мингазом):

- по режиму давления газа, поступающего на завод;

- по учету расхода газа;

- по совместным мерам защиты подземных газопроводов от блуждающих токов;

- по проведению осмотра, ревизий газопроводов и оборудования ГРП.
В соответствии с действующими «Правилами безопасности в газовом хозяйстве Республики Беларусь» ответственность за состояние газового оборудования и обеспечение безопасных условий использования газа несет руководитель предприятия. Назначенные руководителем предприятия ответственные лица за газовое хозяйство обязаны обеспечить контроль за выполнением Мингазом договорных обязательств.

Об авариях /взрывах/ и травмировании людей, связанных с использованием газа, немедленно сообщать в Проматомнадзор по телефону /телефонограммой/ или по другим каналам оперативной связи, а также в вышестоящую организацию.

Расследование аварий и несчастных случаев, связанных с использованием газа, производится комиссией под председательством представителя Проматомнадзора.

До начала расследования несчастного случая /аварии/ газовая служба обязана обеспечить сохранность всей обстановки несчастного случая /аварии/, если это не вызывает опасности для жизни людей. 

Газовая служба завода обязана своевременно выполнять предложенные комиссией по расследованию аварии или несчастного случая мероприятия и сообщать об их выполнении в Проматомнадзор.
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