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EN-F-002 Контроль ливневых вод

	Дата
	Вода на выходе (после очистки)
	Заключение
	Ф.И.О.,

подпись 
	Корректирующие

действия

	
	Взвеш. вещ-ва, мг\л
	БПК5, мгО2\л
	Сульфаты (SO42-),

мг\л
	Хлориды,

(Cl-),

мг\л
	
	
	

	
	≤15,6
	≤9,2
	≤300
	≤100
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