ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 мая 2018 г. № 29

Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах

На основании части третьей пункта 34 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке оформления наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах.

2. Установить форму наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Министр | В.А.Ващенко |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 02.05.2018 № 29 |
| --- | --- |

Форма

НАРЯД-ДОПУСК № ______
на проведение огневых работ

1. Наряд-допуск выдал

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, выдавшего наряд-допуск,

_____________________________________________________________________________

дата выдачи наряда-допуска)

2. На выполнение работ

_____________________________________________________________________________

(содержание работ)

3. Место проведения работ

_____________________________________________________________________________

(цех №, наименование установки, отделения, участка, площадки, корпус №, наименование

_____________________________________________________________________________

помещения, сооружения, оборудования, емкостного сооружения, резервуара, емкости,

_____________________________________________________________________________

технического устройства и так далее, № по технологической схеме (рег. №))

4. Лицо, ответственное за подготовку огневых работ

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

5. Лицо, ответственное за проведение огневых работ

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

6. Время проведения работ:

| начало ___________________ | окончание _____________________ |
| --- | --- |
| (время и дата) | (время и дата) |

7. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения огневых работ:

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты (вещества) | Допустимая концентрация | Результаты анализа | Должность (профессия), фамилия, инициалы и подпись лица, проводившего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

8. До начала проведения огневых работ необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Лицо, ответственное за подготовку огневых работ (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Лицо, ответственное за подготовку огневых работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ______________________ | _______ | ________________ |
|  | (подпись) | (фамилия и инициалы) |
| Лицо, ответственное за проведение огневых работ |  |  |
| ______________________ | _______ | ________________ |
|  | (подпись) | (фамилия и инициалы) |

9. Исполнители огневых работ:

| № п/п | Состав бригады исполнителей огневых работ, фамилия и инициалы | Профессия | Целевой противопожарный инструктаж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | получили | провел |
|  |  |  | подписи исполнителей огневых работ | подпись лица, проводившего инструктаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

10. Меры по обеспечению безопасности при проведении огневых работ (определяются организационные и технические мероприятия, необходимые средства защиты):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

11. Особые условия проведения огневых работ:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

12. Работы разрешаю: лицо, выдавшее наряд-допуск

| ______________________ | _______ | ________________ | ____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (фамилия и инициалы) | (дата, время) |

13. Наряд-допуск продлен:

| № п/п | Дата и время проведения огневых работ | Безопасность проведения огневых работ проверена, возможность проведения огневых работ подтверждаем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лицо, ответственное за подготовку огневых работ |  | лицо, ответственное за проведение огневых работ |  |
|  |  | фамилия и инициалы | подпись | фамилия и инициалы | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

14. Изменения в составе бригады исполнителей огневых работ:

| Выведены из состава бригады исполнителей огневых работ (профессия, фамилия и инициалы) | Введены в состав бригады исполнителей огневых работ (профессия, фамилия и инициалы) | Целевой инструктаж пожарной безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | получили | провел |
|  |  | подписи исполнителей огневых работ | подпись лица, ответственного за проведение огневых работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 15. Работа выполнена в полном объеме, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт. |  | 16. Наряд-допуск закрыт досрочно. Работы не выполнялись (не выполнены). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, ответственное за проведение огневых работ |  |  | Лицо, ответственное за проведение огневых работ |  |
| ________________ | _________ |  | ________________ | _________ |
| (фамилия и инициалы) | (подпись) |  | (фамилия и инициалы) | (подпись) |
| __ ___________ 20__ г. |  |  | __ ___________ 20__ г. |  |
| Представитель объекта, старший по смене (начальник смены, сменный мастер и иные) |  |  | Представитель объекта, старший по смене (начальник смены, сменный мастер и иные) |  |
| ________________ | _________ |  | ________________ | _________ |
| (фамилия и инициалы) | (подпись) |  | (фамилия и инициалы) | (подпись) |
| __ ___________ 20__ г. |  |  | __ ___________ 20__ г. |  |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 02.05.2018 № 29 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах

1. Настоящая Инструкция определяет порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах (далее – наряд-допуск) на объектах.

2. Оформление наряда-допуска осуществляется до начала проведения огневых работ.

3. Для проведения нескольких видов огневых работ (сварки, газорезки, пайки и иных) на единичном оборудовании, емкостном сооружении, коммуникации или металлоконструкции может оформляться один наряд-допуск при условии разработки и выполнения мероприятий по подготовке места проведения огневых работ ко всем видам огневых работ.

4. В наряде-допуске указываются:

должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего наряд-допуск;

место проведения работ;

время проведения работ;

должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за подготовку огневых работ;

должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за проведение огневых работ;

результаты анализа воздушной среды перед началом проведения огневых работ;

подготовительные мероприятия, необходимые для проведения огневых работ;

фамилии и инициалы исполнителей огневых работ, данные о проведении их целевого противопожарного инструктажа;

меры по обеспечению безопасности при проведении огневых работ;

особые условия проведения огневых работ (при наличии).

5. Наряд-допуск оформляется на конкретное временное место проведения огневых работ. При проведении огневых работ на нескольких временных местах на каждое из них оформляется отдельный наряд-допуск.

6. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр передается исполнителям работ, второй – руководителю (заместителю) юридического лица (его структурного подразделения), индивидуальному предпринимателю, где будут проводиться огневые работы.

7. Наряд-допуск выдается на все время проведения огневых работ. В случае, когда время проведения огневых работ превышает время рабочей смены, наряд-допуск может быть продлен. В этом случае в наряде-допуске указываются новые лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, а также новый состав исполнителей огневых работ и информация о проведении их целевого противопожарного инструктажа.